滁州市工安机动车辆技术检测有限公司场区绿化维护及基础设施维修项目招标文件​

为保障我司日常运营秩序，提升场地使用安全性与美观度，现针对场区绿化维护及基础设施维修项目采用网上公开招标的方式确定服务单位，具体事宜如下：

一、项目信息​

1.招标单位：滁州市工安机动车辆技术检测有限公司；​  2.项目地址：滁州市南谯区腰铺镇光辉路16号公司场区内；

3.项目预算：人民币肆万玖仟元（含税）

4.最高限价：49000.00元（人民币，含税），超过最高限价的报价无效；

5.项目内容：详见下文“六、项目内容”；

6.联系人：罗金钰；联系电话：0550-3212179、17390941091；

7.监督电话：0550-3017855；

二、项目要求

1.投标人资质要求：投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）

2.工期要求：自合同签订之日起30天内完成项目范围内全部内容，因中标人原因导致工期延误的，需按照合同约定承担违约责任。

3.本项目不接受联合体投标。

4.履约保证金：中标价*2%。

三、招标公告日期、招标文件领取

1.招标公告日期：2025年11月10日至2025年11月13日；

2.招标文件领取：在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网(http://www.czyzgtjt.com)下载；

3.招标公告期内，投标人对招标文件存在质疑的，应在2025年11月11日12时前以书面形式（加盖投标人公章）向招标人提出，招标人将在2025年11月11日17时后以更正公告形式在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网(http://www.czyzgtjt.com)公布。

四、投标要求

1.投标人提供投标文件需包含如下材料：

（1）投标人营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或授权委托书；（详见附件1）

（3）诚信投标承诺函；（附件2）

（3）投标函；（附件3）

（4）分项报价清单；（附件4）

（5）投标人认为需要提供的其他材料；

以上材料均需提供纸质材料，并按要求签字、盖章。未按要求提供或未按要求签字、盖章的投标文件无效。

2.投标文件数量：正本1份，副本2份；未按要求提供的投标文件无效。

3.报价有效期：投标报价有效期自报价截止之日起30天，有效期内投标人报价不得变更。

4.报价要求：投标人按招标人采购内容分项报价，单价不变，后期结算按“中标单价×实际完成工程量”计算，工程量以施工过程中双方签字确认的《工程计量单》为准，不得因任何理由调整中标单价。

5.投标人报价为一次性含税单价，需涵盖对应项目的材料采购、运输、装卸、施工人工、机械使用、垃圾清理、成品保护、税费等所有相关费用，后期不得以“工程量调整”“材料涨价”“工艺变更”等理由变更单价，无额外隐形成本。

6.投标文件不予退还。

五、投标截止时间、投标文件递交地点

1.投标截止时间：2025年11月13日15时，超过投标截止时间的投标文件无效；

2.投标文件递交地点：滁州市城投大厦13楼1310会议室；

六、开标时间、地点、评标方法

1.开标时间：2025年11月13日15时；

2.开标地点：滁州市城投大厦13楼1310会议室；

3.评标方法：最低评标价法，以投标人有效的扣除可抵扣进项税后的报价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，共选取两名中标候选人。

五、项目其他要求

1.踏勘现场：招标人不组织现场勘察，投标人可在公告时间内自行勘查现场，确保报价符合实际施工需求；投标人未现场勘查造成的一切后果由投标人自行承担。

2.付款方式：待项目全部完工并验收合格后，中标人开具增值税发票，招标人收到增值税发票后10日内支付项目款总价的95%，剩余5%作为质保金，质保期（各项目质保期按招标要求执行，最低不低于1年）届满且无质量问题后，一次性无息支付。​​

3.施工要求：中标人施工过程中，需遵守我单位现场管理规定，做好安全防护措施，确保施工安全，如发生安全事故，由中标人承担全部责任。

4.工程质量需符合国家相关规范和标准，以及我单位提出的具体要求，验收不合格的，中标人需无偿进行整改，直至验收合格。​

六、项目内容​

（一）绿化维护保养更新（项）​

维护范围：公司内现有绿化区域，包括树木、灌木、草坪等。​

具体内容：对枯树、病树进行清理移除，对存活树木进行修剪、施肥、病虫害防治，行道树提杆；修剪杂乱灌木；清除草坪内杂草、枯枝，对斑秃区域进行补播草籽（或铺设草皮），垃圾外运。

后期保障：提供绿化维护指导方案，一年维护保养，注明后期养护注意事项。​​

（二）停车场植草砖修复（单位：㎡）

施工区域：站内指定区域（如业务大厅前停车场等，约278.63㎡）。

材料规格：八字砖材质为混凝土，颜色为绿色，尺寸根据现场实际情况适配，表面平整、无裂缝、无破损，抗压强度符合室外地面使用要求。​

施工要求：先对施工区域地面进行平整、夯实处理，铺设基层垫层（如砂石垫层），再按规范铺设八字砖，砖缝均匀，采用水泥砂浆勾缝；铺设完成后进行洒水养护，确保砖体稳固，无松动、空鼓现象。​

- （三）侧石（单位：块）

- 数量：32块

- 材质规格；材质为五莲红火烧砖，规格包含600*200*30和 100*200*30（mm），尺寸根据现场实际情况适配。

- 施工要求：侧石铺设前需对基础进行平整夯实，铺设时采用 1:3 水泥砂浆坐浆（砂浆厚度 20mm），侧石之间缝隙采用水泥砂浆填实，铺设后侧石顶面平整，与周边地面、八字砖衔接顺畅，施工完成后清理现场杂物。

（四）方形检查井抬高与路面平齐（单位：套）

数量：7套​

施工要求：先拆除方形检查井盖及原有井座周边的破损混凝土，清理井内杂物，检查井筒结构，若存在破损需先进行修复。根据现有路面标高，采用混凝土浇筑井座支撑结构，将井座抬高至与地面平齐，混凝土浇筑后需振捣密实，表面抹平。混凝土养护不少于7天，养护期间设置警示标识，禁止人员、车辆碾压，养护完成后安装原有井盖（若井盖存在破损需更换，更换标准参照圆形检查井盖材质、承重要求），确保井盖安装牢固、严实，与地面无缝衔接，无松动、沉降现象，施工后清理现场杂物，恢复周边地面整洁。

（五）圆形检查井盖更换（单位：套）​​

数量：4套​

规格要求：需符合国家相关承重标准，适配站内现有检查井尺寸（规格φ70），材质选用球墨铸铁，表面需有防滑纹路，具备防沉降、防异响功能。

施工要求：更换/安装时需确保与地面平齐，密封性能良好，防止雨水、杂物渗入检查井，施工后清理现场杂物。

（六）漏水维修（单位：项）​

维修范围：对会议室、档案室及楼梯道间存在的漏水部位进行全面排查，包括屋顶、墙面等区域。​

技术要求：根据漏水原因制定针对性维修方案，如屋顶采用防水卷材铺设（或防水涂料涂刷），对墙面裂缝进行密封处理等；维修材料需符合环保、防水等级标准，确保维修后至少5年内无漏水现象。​

施工保障：施工过程中需采取保护措施，避免损坏会议室、档案室内的设备、档案资料等；施工结束后及时清理施工垃圾，恢复场地整洁。​

（七）墙面修复（单位：㎡）​

修复范围：泵房内存在破损的墙面，涵盖墙面掉皮、开裂、污渍、空鼓、乳胶漆脱落等问题，约10㎡。​

材料要求：修复所用材料需符合环保标准，无异味、无污染；墙面基础处理选用优质腻子粉（如耐水腻子），确保附着力强、不易开裂；乳胶漆选用知名品牌环保乳胶漆（需提供品牌及型号建议），颜色需与原有墙面颜色一致，具备耐擦洗、抗老化、遮盖力强的特性。​

施工要求：先对破损墙面进行基础处理，铲除松动、脱落的腻子及乳胶漆，清理墙面灰尘、污渍，对裂缝处采用抗裂砂浆填充并贴抗裂网格布，空鼓部位需彻底处理至牢固；基础处理完成后，依次涂刷界面剂、批刮腻子（至少两遍，每遍干透后打磨平整）、涂刷底漆（一遍）、涂刷面漆（两遍）；施工过程中需对周边门窗、地面、设备等进行遮挡保护，避免涂料污染；施工完成后及时清理施工垃圾，保持现场整洁。

质量要求：修复后墙面平整光滑，无明显刷痕、流挂、气泡，颜色均匀一致，与周边未修复墙面衔接自然；墙面无裂缝、空鼓现象，耐擦洗次数符合乳胶漆产品标准，确保修复后至少2年内无明显质量问题。

（八）修复沥青路面鼓包和安检车间水泥地面裂缝（单位：㎡）​

修整区域：检测站内室外公共路面（如主干道、停车场等，面积约55.5㎡）。​

维修要求：对路面存在的坑洼、凹陷、碎裂、凸起等问题进行修整，先清理破损路面残渣，采用沥青（或混凝土）进行填补、压实，确保修整后路面平整、无积水，与原有路面衔接顺畅；路面平整度、抗压强度需符合市政道路相关标准，保障车辆正常通行。

（九）门窗把手维修（单位：项）

维修范围：场区内所有区域的门窗把手

维修要求：对所有门窗把手进行检查，解决螺丝缺失、把手缺失、把手松动、把手变形、把手无法正常转动或开启等问题。​

​

滁州市工安机动车辆技术检测有限公司

2025年11月10日

投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月        日

目录

（1）企业营业执照（或三证合一的有效证件）；

（2）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；（格式见附件）

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）投标函；

（5）分项报价清单；

（6）投标人认为需要提供的其它证明材料。

以上材料须提供原件或复印件加盖投标人公章，否则按无效标处理。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加招标人的         工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及授权委托人有效身份证复印件

授权代理人：   （签字或盖章）

联系方式：

投标人：         （盖章）

法定代表人：    （签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

附件3

投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标项目                               （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以 （币种、金额、单位）人民币（大写）              （小写）：    元，发票类型：增值税（专用/普通）发票 、发票税率：   %，的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。（投标人需明确增值税发票类型及发票税率，否则报价无效）

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  /  万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后   30   天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交  中标价*2%（取整到千位） 元作为履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：        电话：        传真：

日期：           年           月           日

附件4

分项报价单

| 序号 | 项目 | 描述 | 材料品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化维护保养更新 | 行道树提杆、 绿化杂草清理、 垃圾外运、一年维护保养 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 停车场植草砖修复 | 停车场部分八字砖破损 |  | 平方米 | 278.63 |  |  |
| 3 | 侧石 | 五莲红火烧砖 规格：600*200*30/100*200*30 |  | 块 | 32 |  |  |
| 4 | 方形检查井 | 抬高于路面平齐 |  | 套 | 7 |  |  |
| 5 | 圆形检查井盖更换 | 规格φ70，圆形铸铁 |  | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 漏水维修 | 会议室、档案室、楼道等屋顶漏水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 墙面修复 | 刷腻子、喷乳胶漆 |  | 平方米 | 10 |  |  |
| 8 | 修复沥青路面鼓包和安检车间水泥地面裂缝 | 场区部分道路鼓包整平，安检车间水泥地面开裂修补 |  | 平方米 | 55.5 |  |  |
| 9 | 门窗把手维修 | 解决螺丝缺失、把手缺失、把手松动、把手变形、把手无法正常转动或开启等问题 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人提供分项报价清单，需按上述明确的“项目单位”单独列明各维修项目的明细单价、分项总价及项目总报价、材料品牌及规格说明等信息；

投标人：

联系电话：